УУУУ
Внес
Значение в ячейке должно быть положительным числом. Установите формат ячейки "Общий".
## Данные
				Тип ЗРА	Материал	Завод изготовитель
Дата составления паспорта				Вентиль	12Х18Н10	"Знамя труда" им. Лепсе
04 мая 2017 г.				Задвижка клиновая	12Х18Н9ТЛ	ADAR
				Заслонка	17ГС	BOHLER
Количество листов				Клапан запорный	20ГЛ	Cameron
Листов		7		Клапан обратный	20Х13	D+C
				Клапан регулирующий	25Л	DKG EAST
				Кран шаровой	A352LCBM	Dobias&Co
				Шаровой запорный кран	GS-C25	IKS
				Шаровой регулирующий кран	LCC	KITZ
					Сталь 20	Malbranque
						M-ORION
						NELES
						ROMANIA
						Saikyo
						Schlumberger
						SDT
						SNRI
						UPT
						БАЗ
						Благовещенский арматурный завод
						г. Казань
						ЗИЛ
						Икар
						Кимрский станкостроительный завод
						Ленпромарматура
						Наманганский машиностроительный завод
						Прикарпатпромарматура
						Энергоинвест
						ЮКМЗ

## Группа 1
заказчик	ООО "Газпром добыча Оренбург"
объект, цех	ГПЗ, цех №1
установка	У-120

наименование арматуры	Задвижка клиновая
изготовитель	DKG EAST
материал корпуса	Сталь 20
номинальный проход	200
номинальное давление	300
рабочая среда	Промстоки
температура раб.	5	40
давление рабочее	85

Технологические параметры эксплуатации
№ протокола	ЗРА-2922-16
Зав. №	12007
Год изготовления	1976
Год установки	1981
Место установки	напорный коллектор
Фланец (ступица)	13,5
Корпус	14,3
Материалы			Листов	Исполнитель
Корпус	17ГС ГОСТ 19281-89		7	Некрасов
Крышка	17ГС ГОСТ 19281-89
Шпиндель	08Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-72
Клин	08Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-72
Седло	08Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-72