ПАСПОРТ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ
№

Cоставлен «25» апреля 2017 г. АО «Техдиагностика» (лицензия № 00-ДЭ-001954 выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 20.07.2015 г.)

Эксплуатирующая организация	ОГПЗ ООО «Газпром добыча Оренбург»
Наименование	Задвижка клиновая
Код ОКП	374120
Назначение	Запорная арматура для перекрытия потока рабочей среды с определенной герметичностью
Изготовитель	Malbranque
Проход номинальный(DN), мм (дюйм)	80	Год выпуска	1985
Давление номинальное (PN), кгс/см2	40	Идентификационный номер	914
Температура рабочей среды, °С	От -40 до +300	Рабочая среда	Жидкие и газообразные неагрессивные среды
Давление рабочее (PN), кгс/см2	в зависимости от температуры рабочей среды в соответствии с ГОСТ 356-80
Испытание на прочность, Рисп., кгс/см2			50
Испытание на плотность, Рисп., кгс/см2			40
ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ
Наименование элемента	Материал, стандарт

Главный специалист АО «Техдиагностика» ________________ Д.В. Копытов